# Ce document remplace : F-B-47 : «Plan d’orientation – urines – volet technologiste», version 1. Document archivé.

# OBJECTIF / PRINCIPE : Fournir un plan d’orientation, destiné au technologiste, décrivant les tâches à acquérir et le niveau d’acquisition requis en période d’orientation de façon à le rendre fonctionnel dans le secteur des urines en biochimie.

# AGENDA :

Le plan d’orientation s’échelonne sur 5 jours en présence d’un technologiste qualifié attitré. Les deux premiers jours la présence d’un membre du personnel technique est requise sur le banc de travail au secteur des urines.

(	Cette personne verra à intégrer le maximum d’entretiens mensuels au cours de la période d’orientation, quitte à 	modifier légèrement l’organisation du travail des semaines précédentes / suivantes.

# Marche à suivre :

- Appliquer le « NIVEAU D’ACQUISITION » des connaissances tel qu’indiqué, soit : A : acquis, V / L: vu / lu;

  - Effectuer la tâche selon la description en « COMMENTAIRES », soit: O: observation, E / A : exécution avec assistance, E : exécution ou F : fait par le technologiste, validation par l’orienteur.

- Apposer vos initiales à la colonne spécifique lorsque la tâche a été effectuée selon le niveau d’acquisition requis;

Nom et prénom du technologiste : ___________________________________________ Date début : _______________

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Visite du secteur |
| Présentation de l’équipe : Personne assistante-chef / coordonnatrice Informations de bases Horaire, pauses, relèves et repas Localisation des équipements de protections collectifs : Couverture anti-feu Douches d’urgences Extincteurs Trousse de déversement Trousse de premiers soins | 1 | V V V V V V V V V V |  |  |
| Disposition des déchets dangereux Présentation des différents appareils utilisés Présentation des analyses faites dans le secteur Localisation du matériel nécessaire et de la réserve Définir l’ordre des priorités des analyses du secteur |  | V A A V A |  |  |
| F-B-73 : « Liste des valeurs alertes en biochimie » Logiciels informatiques utilisés (TDW, TDSynergy, URT) Obtenir un mot de passe d’Unity Real Time F-B-105 : « Liste des postes de travail en biochimie » |  | A V A A |  |  |
| Entretien et vérifications selon F-B-53 : « Calendrier d'entretien et vérifications du secteur des urines » |
| Section « Entretien et vérifications quotidiens » : Faire solution de javex à 2% pour appareil Entretien du Cobas 6500 et du Cobas 601 selon F-B-123 : « Calendrier d’entretien du Cobas 6500 » et F-B-122 : « Calendrier d’entretien du Cobas 601» Entretien des surfaces (nuit, jour, soir) | 1-2 | A A A A A |  | J-1: E/A J-2: E |

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Entretien et vérifications (suite) |
| Section « Entretien et vérifications hebdomadaires» : F-G-28 : « Calendrier d’entretien du microscope » Nettoyer la centrifugeuse IEC CENTRA CL2 | 1-2 | A A A |  | E / A E / A E / A |
| Section « Entretien et vérifications mensuels » : Contrôle de qualité des pipettes Nettoyer le bain-marie |  | V / L V V |  | E / A O |
| SPÉCIMEN URINAIRE : collecte et sommaire |
| F-G-51 : « Collecte et transport d’une miction à mi-jet pour analyse et culture urinaire » PD-B-10 : « Sommaire urinaire » et ses particularités : Volume et densité urinaire Interférence par la couleur Urine purulente | 1 | V / L A A A A |  | J-1: E/A J-2: E |
| F-B-75 : « Sédiment urinaire » |  | V / L |  | O |
| Aliquotes aux analyseurs Acidification / alcalinisation des spécimens( si applicable) |  | A A |  | E / F |
| Fonctionnement du Cobas 6500 |
| Présentation des ouvrages de référence de la compagnie Présentation et fonctionnement du logiciel (onglets) F-B-123 : « Calendrier d’entretien du Cobas 6500 » Changement d’une cassette de bandelettes réactives Changement d’une cassette de cuvettes Calibrations du photomètre et de la cellule de mesure Vérification du microscope Particularités pour densité non lue par l’appareil (utilisation du densitomètre) Révision des microscopies automatisées Règles de validation croisées Annulation d’une microscopie automatisée/déclenchement d’une microscopie manuelle au TDSynergy ( Recommandation : Toujours allumer le module 601 avant le module 701 | 1-2 | V V A A A A A A A A V V |  | J-1: E/A J-2: E |
| Fonctionnement du Cobas 601 |
| F-B-122: « Calendrier d'entretien du Cobas 601 » Utilisation de l’appareil (demandes de sédiment, drogues de rue, etc.) Déclenchement d’une microscopie manuelle au TDSynergy | 1-2 | A A A |  | E F F |
| SPÉCIMEN URINAIRE : Microscopie manuelle |
| PD-B-35: « Utilisation de la centrifugeuse IEC CENTRA CL2 » PD-G-9 : « Utilisation et entretien d’un microscope à fond clair » PD-G-8 : « Ajustement de l’éclairage du microscope selon Köhler » F-G-28 : « Calendrier d’entretien du microscope » Changement de la lampe F-B-94 : « Abrégé d’utilisation du microscope en contraste de phase et en lumière polarisée » | 1 à 5 | A A A A V A |  | E E J-1: E/A O J-1: E/A Jours suivants : E |
| PD-B-11 : « Microscopie urinaire » F-B-66 : « Éléments à rapporter pour la microscopie urinaire » F-B-96 : « Caractéristiques des cristaux urinaires » Quantifier et observer les éléments Documents de référence disponibles F-B-90 : « Abrégé d'utilisation de l'appareil photo Canon » |  | A A A A V V / L |  | J-1: O J-2-3: E/A J-4 : E |
| SPÉCIMEN URINAIRE : Collectes (*documents en développement) |
| F-B-43 : « Réception des collectes urinaires » * F-B-23 : « Collectes urinaires et agents de préservation » | 3 | A V / L |  | E O |
| F-B-71 : « Réception de liquide de dialysat » KT/V et KRU Identification Utilisation des accessoires de mesures Entrée des données dans TDSynergy Aliquotes pour analyseurs automatisés |  | A A A A A A A |  | E / A E F F F E |
| Osmolalité : (*documents en développement) |
| PD-B-21 : « Utilisation Osmometre Advanced model 3300 micro-osmometer » * Spécimens urinaire et sérique Contrôle de qualité urinaire et sérique Fréquence Utilisation d’Unity Real Time Étalonnage | 1 à 5 | A A A A A V |  | J-1: E/A Jours suivants: E |
| ( Recommandations : Attention à la tige de la pipette Garder un coton tige propre et sec dans la chambre de mesure |  | V V |  |  |

| TÂCHES | JOUR | NIVEAU D’ACQUISITION | Initiales | COMMENTAIRES* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autres tâches et procédures effectuées dans le secteur (*documents en développement) |
| PD-B-12 : « Recherche de cristaux dans le liquide articulaire » | 3 | A |  | F |
| PD-B-20 : « Myoglobine urinaire » |  | A |  | E/A |
| PD-B-30 : « Recherche de sang dans les selles (Hema-screenTM) » |  | V / L |  | E |
| PD-B-22 : « Test de grossesse (β-HCG) » | 4-5 | A |  | E |
| PD-B-19 : « Mesure du pH dans les selles » * |  | V / L |  |  |
| PD-B-27 : « Électrolytes et osmolalité dans les selles » * |  | V / L |  |  |
| F-G-33: « Enregistrement de la vérification des analyses non terminées » |  | A |  | E |
| Rapport amendé et Rapport incident / accident F-G-18 : « Émission d’un rapport corrigé » F-G-110 : « Liste des discipline » |  | A V / L V / L |  |  |
| CQ externe |  | V |  |  |
| PANNE INFORMATIQUE (*documents en développement) |  |  |  |  |
| F-B-103 : « Plan de relève – secteur urines » * F-B-104 : « Rapport préliminaire – analyse d’urine » * F-B-100 : « Rapport préliminaire– techniques manuelles secteur urines » * | 4-5 | V / L V / L V / L |  |  |
| Date de la fin de l’orientation : ______________________ Signature du technologiste : _____________________________ Signature de l’orienteur : ___________________________ Titre d’emploi : ________________________________________ |

HISTORIQUE DU DOCUMENT

Consigner, les dates d'entrée en vigueur et d'archivage de toutes les versions. Nommer toutes les personnes qui ont fait une vérification de la version à cet endroit.

| Version | Préparé par | Vérifié par | Approuvé par | Entrée en vigueur | Archivé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mylène Gauthier, T.M. | Martin D’Amboise T.M | Marie-Hélène Levesque, Ph.D. | 2014-12-16 | 2018-10-23 |
| 2 | Marie-Josée Levesque, T.M. | Emilie Desmeules, T.M. Ann-Marie Lauzier, T.M | Nadia Médane, M.D. | 2018-10-23 |  |

Décrire dans ce tableau toutes les modifications apportées à la version antérieure.

| Version antérieure | Description de(s) la modification(s) du document |
| --- | --- |
| 1 | Refonte en profondeur de la version précédente. Effectuer une lecture attentive avant utilisation. Mise en page compatible avec le Programme d’identification visuelle du MSSS |

Documenter les revues annuelles ne requérant pas de modification

La personne soussignée a revu cette procédure à la date indiquée et l’a reconduite sans modification.

| DATE de REVUE | SIGNATURE AUTORISÉE |
| --- | --- |

La copie originale paraphée est conservée par la personne responsable à la  qualité laboratoire du CISSS-BSL installation Rimouski

H:\Laboratoires\Agrément\Formulaires\biochimie\F-B-47-2 Plan d'orientation urine volet technologiste.doc